	[image: image2.png]©

TEMNO
KOMMNNEKT



[image: image2.png]
	Поставка оборудования для инженерных систем

Звоните: +7 (342) 205-50-33  /  8 800 100 58 86

Пишите:  info@teplokomplect.ru
Сайт: www.teplokomlect.ru 
	ИНН: 5904343280 КПП 590401001
Р/С:  40702810049770028668
БИК: 042202603

К/С: 30101810900000000603
Банк: Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк



	Пластинчатые теплообменники Ридан


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)
для двухступенчатой последовательной схемы ГВС
	
	Название фирмы
	

	Координаты
	Город
	

	заказчика:
	Т:/ф:, E-mail
	

	
	Контактное лицо
	

	Название объекта:
	


Исходные данные для расчета ПТО
	
[image: image1.png]Ha [BC (T3]

M3 XBC (BT

—

AFP3

1 cmyrers

W3 TC (T —>—

BIC(T2)

/ cimyners

Ly BC (T4)

Bo(rm

M3 (0121




	∆Р1 = ________ кгс/см2
∆Р2 = ________ кгс/см2
∆Р3 = ________ кгс/см2
∆Р1 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО II ступени по греющей стороне

∆Р2 – максимальные допускаемые потери напора в ПТО I ступени по греющей стороне

∆Р3 – максимальные допускаемые потери напора  суммарно в ПТО II и I ступени по нагреваемой стороне




	Тепловая нагрузка системы ГВС
	Гкал/ч
	

	Расход воды ГВС
	т/ч
	

	Тепловая нагрузка системы отопления
	Гкал/ч
	

	
	
	Зима
	Лето

(значения температур в точке излома 

температурного графика)

	Температура подающей теплосетевой воды (Т1)
	(С
	
	

	Температура обратной теплосетевой воды (Т2)
	(С
	
	

	Температура холодной воды (В1)
	(С
	

	Температура нагретой воды ГВС (Т3)
	(С
	

	Температура воды в подаче системы отопления (Т11)
	(С
	

	Температура воды в обратке системы отопления (Т21)
	(С
	

	Расчетная температура
	(С
	

	Расчетное  давление
	кгс/см2
	


	Примечания:______________________________________________________________________________

	

	


ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ И ОТПРАВЬТЕ НАМ НА E-MAIL: INFO@TEPLOKOMPLECT.RU
+7 (343) 298 37 32 (Екатеринбург)

+7 (3412) 95 84 69 (Ижевск) 

	+7 (843) 202 38 96 (Казань) 

info@teplokomplect.ru
	+7 (833) 268 03 14 (Киров) 

+7 (342) 205 50 33 (Пермь)

+7 (846) 229 52 48 (Самара) 

www.teplokomplect.ru
	+7 (346) 263 12 31 (Сургут)

+7 (345) 269 50 78 (Тюмень)

+7 (347) 224 21 54 (Уфа)

8 800 100 58 86
	



[image: image3.png]


_1343734194

